## Ark1
Engerdal kommune | [5 empty] | 2022-07-19
Prosjekt: | Kabelgrøft til fiber |  |  |  |  | Side 0-1
Postnr |  | Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
0 | Alminnelig del
0.1 | Generelt
BYGGHERRE
Engerdal Kommune
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal
Virksomhetsleder:
Bjarne Granli tlf. 91385991
Kontaktperson:
Ove Andreassen tlf. 40024972
ovan@engerdal.kommune.no
0.2 | Orientering
Det forutsettes at tilbyder skaffer
seg kjennskap til arbeidsområdet
med alle forhold av betydning
som kan oppnås ved befaring på
stedet.
Det forlanges videre at tilbyder
kjenner de alminnelige lover og
forskrifter, for så vidt disse kan
ha innflytelse på valg av løsninger
og utførelse av arbeider og/eller
kostnader.
Hvis ikke annet framgår av
dokumentene forutsettes anlegget
bygd etter Norsk Standard.
Byggherre forbeholder seg retten
til å forkaste alle innkomne tilbud
Sum denne side:
Engerdal kommune | [5 empty] | 2022-07-19
Prosjekt: | Kabelgrøft til fiber |  |  |  |  | Side 0-2
Postnr |  | Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
Prosjektets art og omfang
Arbeidet gjelder etablering av
tomrørsanlegg for fiber.
Kabelgrøft
Legging av trekkrør
Merking av kabelgrøft
Oppmåling av kabelgrøft
Nedsetting av kummer
Oppussing av kabelgrøft
Beliggenhet
Anleggsområdet er mellom Femund-
sundet og Granberget. En strekning
8 km. +- 10%
Det må tas hensyn til eksisterende
bebyggelse og eksisterende infra-
struktur når det gjelder sikring av
grøft osv.
Terrengbeskrivelse
Det skal graves i ytterkant av veigrøft
langs Fv 2176.
Grunnforhold og grunnundersøkelser
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser
for området, men det antas at
grunnforhold er sand og grus
Fakturering
Faktuering etter avtale med byggherre
Spesielle forhold
Entreprenør skal sørge for og bekoste
påvisning av kabler i området før
oppstart.
Entreprenør skal vise hensyn til beboere
og berørte i området, og sørge for at det
ikke oppstår skader. All skade på annen
eiendom skal utbedres uten opphold
og etter avtale med eier.
Arbeidet skal ikke være til hinder for
trafikk på Fv 2176
Sum denne side:
Engerdal kommune | [5 empty] | 2022-07-19
Prosjekt: | Kabelgrøft til fiber |  |  |  |  | Side 0-3
Postnr |  | Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
0.3 | Vederlag ved regningsarbeid
Arbeid, timepriser
Mannskap
Der fast pris ikke er avtalt, gjøres
arbeidet opp etter medgåtte timer
og dokumenterte kostnader.
Timepris skal inkludere alle kostnader
entreprenør har inkl. overtid, skifttillegg,
påslag osv.
Grunnarbeider……….…….kr/time
Oppmåler…………………….kr/time
Maskiner
Maskiner inkl. fører betales i hht,
nedstående liste over maskinpriser.
Det betales for disponerte timer (eksklsiv
maskinstell og reperasjoner) avrundet til
1/2 time.
Gravemaskin under 5 tonn…..kr/time
Gravemaskin 5 - 8 tonn…..……kr/time
Gravemaskin 12 tonn……………kr/time
Gravemaskin over 12 tonn……kr/time
Traktor med henger……………..kr/time
Lastebil………….…………………….kr/time
Andre maskiner:
……………………………………………kr/time
……………………………………………kr/time
Materialer:
Materialer:
Materialer betales med dokumenterte
kostnader plus ………………..% påslag
for adminsitrasjon og fortjeneste
Sum denne side:
Engerdal kommune | [5 empty] | 2022-07-19
Prosjekt: | Kabelgrøft til fiber |  |  |  |  | Side 0-4
Postnr |  | Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
0.4 | Tilbudsskjema
I samsvar med dokumentene og de
opplysninger og forbehold som er gitt
i medfølgende brev, tilbyr undertegnede
å utføre de komplette arbeider og ytelser
vedrørende:
Kabelgrøft til fiber
til de priser som er oppført i tilbudet og
som samlet gir en sum på:
Kr……………………………………eks. mva.
Øvrige opplysninger vedrørende tilbudet
er gitt i medfølgendee brev.
…………………………den……………..2022
Underskrift
Adresse
Telefon
E-post
Sum denne side:
Engerdal kommune | [5 empty] | 2022-07-19
Prosjekt: | Kabelgrøft til fiber |  |  |  |  | Side 1-1
Postnr |  | Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
1 | Rigg og drift
1.1 | Etablering av anleggsplass for eget
| kontraktsarbeid |  | RS
Lokalisering Femundsundet/Granberget
Entreprenør er ansvarlig for å finne rigg-
plass. Tilfrakt av maskiner inngår her
1.2 | Vei og overflatearbeider
Alle veier og plasser som berøres direkte
av anleggsarbeidene, eller tilfrakt av
maskiner og utstyr skal opprustes etter
arbeidenes utførelse i nødvendig omfang.
Arbeidene skal omfatte:
Opprusting av veier og plasser
Utskifting av evt. Nedkjørte stikkrenner
1.3 | Grøftearbeid
Kabelgrøft på ca. 8 km +-10% skal
utføres i henhold til Telenor sine krav til
| ferdig grøft versjon 6 av 01.01.21 |  | m | 8000
Vedlegg 1. Standard grøftetype.
Grøftearbeidene må utføres slik at det
ikke er fare for ras. Entreprenør skal
vurdere behov for sikring av grøft med
anleggsgjerde. Vurdering og bruk av
dette skal være inkludert i grøftekostnad
Anlegget skal settes i stand etter hvert
som arbeidet går framover
1.4 | Legging av kabelrør
Entreprenør skal legge kabelrør ut fra
beskrivelse og krav Telenor har satt.
Telenor sin beskrivelse av 13.04.2018
versjon 4 skal følges.
Telenor vil levere alt av materiell, dette
hentes av entreprenør på Telenor sin
riggplass i området. Det er viktig at
| kabelrør legges i steinfri masse. |  | m | 8000
Sum denne side:
Engerdal kommune | [5 empty] | 2022-07-19
Prosjekt: | Kabelgrøft til fiber |  |  |  |  | Side 1-2
Postnr |  | Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
1.5 | Montering av trekkekummer
Entreprenør skal sette ned kummer i hver
ende av grøft. I tillegg skal det monteres
5 kummer likt fordelt mellom endene.
| Maks avstand skal være 1500 meter. |  | Stk. | 7
1.6 | Merking av grøft
Entreprenør skal følge Telenor sine krav
for merking med søketråd og merkebånd
Materiell fra Telenor skal benyttes, dette
| hentes fra Telenor sin riggplass i området |  | m | 8000
1.7 | Kabelsand
Der stedegen masse ikke kan benyttes
under, rundt og over kabelrør skal det
tilføres steinfri kabelsand.
Pris oppgis pr. m3 ferdig tilkjørt og utlagt
| i grøft |  | m3
1.8 | Spesielle forhold
Ved kryssing av bekk skal grøft ha en slik
dybde at kable ikke kan bli skadet
under flom eller masseforflytning for øvrig
1.9 | Innmålinger
Entrepernør skal besørge at grøft og
kummer innmåles. Dokumentasjon skal
overleveres som koordinatfil på sosi med
pdf arsjurførte situasjonsplaner
Alle innmålinger skal utføres i Euref
koordinatsystem, høydedatum NN2000
Resultat fra innmålinger skal overleveres
byggherren på sosi-format (siste utgave)
med tilhørende sosi-koder
I tillegg skal entreprenør registere
innmålinger i NIMS sammen med detaljer
om antall og plassering av kabler og rør
i grøften. Dette skal gjøres i henhold til
instrukser og retningslinjer om registering
og stedfesting av anlegg og ledningsnett
Sum denne side:
Engerdal kommune | [5 empty] | 2022-07-19
Prosjekt: | Kabelgrøft til fiber |  |  |  |  | Side 1-3
Postnr |  | Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
1.10 | Andre opplysninger
Eksakt start av kabelgrøft er stolpe som
står på eiendommen Granbergveien 45.
Eksakt stolpe vil bli påvist i terreng
Slutt på kabelgrøft er stolpe på eiendomm
Granbergveien 728. Eksakt stolpe vil bli
påvist i terreng
Arbeidet må være sluttført senest
10. oktober 2022
På grunn av Telenor sitt arbeid med å blåse
fiber er det ikke mulig med utvidet frist
Anbud sendes/leveres i lukket konvolutt
til Engerdal kommune 2440 Engerdal
merket "Kabelgrøft til fiber"
Anbudsfrist 8. august kl. 12.00.
Sum denne side:
Sum anbud: